## classificatie_geschiedenis (2)
timestamp | werkbon_key | werkbon_code | debiteur | datum | contract_filename | classificatie | basis_classificatie | confidence | toelichting | contract_referentie | totaal_kosten | WVC | opm.
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3015552 | W2549947 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-31 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkbon beschrijft een defecte radiatorkraan/knop. Volgens de contractvoorwaarden vallen reparaties van radiatoren bij lekkage binnen het contract. Hoewel de aard van het defect (kraan/knop) niet expliciet wordt genoemd, is de classificatie als 'JA' redelijk zeker, aangezien radiatorreparaties over het algemeen onder het contract vallen. | Radiatoren: alleen bij LEKKAGE in contract. Bij vervanging om andere reden: BUITEN contract. Bij twijfel: classificeer als NEE (medewerker kan dit beter beoordelen) | 11528 | goed
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3015459 | W2549929 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-31 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkzaamheden in de werkbonnen betreffen het repareren van een storing aan de cv-ketel, waarbij onderdelen zoals de flowsensor en het retour aansluitblok zijn vervangen. Deze werkzaamheden vallen volgens de contractvoorwaarden binnen het contract, omdat ze betrekking hebben op onderdelen binnen de mantel van de cv-ketel. Er zijn geen uitzonderingen die erop wijzen dat deze werkzaamheden buiten het contract zouden vallen. | Alles binnen de mantel van de cv-ketel of unit valt onder het contract. Reparatie van de flowsensor en retour aansluitblok zijn daarom binnen het contract. | 25408249999999900 | goed
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3015210 | W2549867 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-30 | Thuisvester.txt | NEE | NEE | 90.0 | De werkbon heeft betrekking op een storing in de vloerverwarming, waarbij de warmtepomp-unit is betrokken. Volgens de contractvoorwaarden vallen dergelijke reparaties aan vloerverwarmingssystemen en bijbehorende componenten buiten het contract en dienen deze te worden gefactureerd. De montage-uren voor het verhelpen van de storing zijn dus niet onder het contract gedekt. | Vloerverwarmingsverdelers, pompen, regelingen ed - alle reparaties factureren | 107548 | goed
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3014962 | W2549788 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-30 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkzaamheden betreffen een lekkage aan een radiator, wat volgens de contractvoorwaarden onder het contract valt. De montagekosten, materiaalkosten en reistijd worden daarom niet gefactureerd aan de klant. | Radiatoren: alleen bij LEKKAGE in contract. | 1962575 | goed
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3015097 | W2549831 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-30 | Thuisvester.txt | NEE | NEE | 90.0 | De werkbon betreft een storing aan de vloerverwarming, wat volgens de contractvoorwaarden buiten het contract valt. Alleen lekkages aan radiatoren vallen binnen het contract, andere reparaties aan vloerverwarmingsonderdelen moeten apart gefactureerd worden. | Vloerverwarmingsverdelers, pompen, regelingen ed - alle reparaties factureren | 26.88 | goed | paragraaf staat op regie in syntess
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3014495 | W2549610 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-29 | Thuisvester.txt | TWIJFEL | NEE | 80.0 | Uit het werkbon verhaal blijkt dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd om een storing op de CV-installatie te verhelpen. Aangezien de CV-leidingen weggewerkt zijn in schachten en vloeren, vallen deze reparaties buiten het contract volgens de contractvoorwaarden. Daarom classificeer ik deze werkbon als 'NEE', met een redelijk hoge confidence van 0.8. | CV-leidingen, luchtkanalen, RGA en LTV weggewerkt in schachten, in of onder vloeren of buitendaks: BUITEN contract (alle reparaties factureren) | 7142099999999990 | goed
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3014615 | W2549653 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-29 | Thuisvester.txt | NEE | NEE | 90.0 | De werkbon omvat werkzaamheden aan een cv-installatie, waarbij de hoofdreden 'Geen CV' is. Volgens de contractvoorwaarden valt dit niet onder het contract. Daarnaast worden er werkzaamheden uitgevoerd om cv-storingen te verhelpen, wat ook niet onder het contract valt. De enige werkzaamheden die mogelijk wel onder het contract vallen, zijn de reistijden, maar gezien de aard van de rest van de werkbon wordt deze werkbon als geheel geclassificeerd als buiten het contract vallend. | De werkbon valt buiten het contract omdat de hoofdreden van de melding 'Geen CV' is, wat volgens het contractoverzicht niet onder het contract valt. Daarnaast worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de installatie, zoals het verhelpen van cv-storingen, die ook niet onder het contract vallen. | 11715350000000000 | goed
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3014636 | W2549661 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-29 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkzaamheden in deze werkbon hebben betrekking op een lekkage aan een radiator, wat volgens de contractvoorwaarden onder het contract valt. De overige onderdelen die vervangen zijn, zoals de thermostaatkoppen, zijn ook onderdelen die binnen de mantel van de installatie vallen en dus binnen het contract worden uitgevoerd. | Radiatoren: alleen bij LEKKAGE in contract. | 96823 | goed
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3014707 | W2549691 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-29 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkzaamheden in deze werkbon betreffen een lekkage onder de cv-ketel, die volgens de contractvoorwaarden binnen de mantel van de ketel valt en dus onder het contract wordt uitgevoerd. De gebruikte materialen (sifon) en de uitgevoerde werkzaamheden (storingen verhelpen) passen ook binnen de contractomschrijving. | Binnen de mantel van de cv-ketel valt alles onder het contract. | 10967099999999900 | goed
2026-02-18T08:08:44.635879 | 3014723 | W2549701 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-29 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | Volgens het contract van Thuisvester vallen werkzaamheden binnen de mantel van de cv-ketel, zoals lekkage onder de ketel, onder het contract. De storingscode, oorzaak en uitgevoerde werkzaamheden passen binnen deze contractuele dekking. Aangezien de werkzaamheden binnen de mantel van de cv-ketel plaatsvinden, classificeer ik deze werkbon als 'JA', d.w.z. vallend binnen het contract. | Contract Thuisvester - Warmte-opwekking, CV-leidingen en koppelingen | 178273 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3012432 | W2548961 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-22 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkbon beschrijft het verhelpen van een lekkage of defect aan de rookgasafvoer, wat volgens de contractvoorwaarden binnen het contract valt. De storingscode 070 'Vervolgwerkzaamheden nav onderhoud' en de oorzaakcode 900 'Probleem door derde' ondersteunen deze classificatie. Daarom is de werkbon in dit geval binnen het contract. | Rookgasafvoer (RGA) en luchttoevoer (LTV) in de woning in het zicht: Bij lekkage of defect - in contract | 1230755 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3012416 | W2548947 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-22 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | Volgens de contractvoorwaarden valt de reparatie van de rookgasafvoer (RGA) in de woning in het zicht binnen het contract. De werkzaamheden beschreven in de werkbon lijken gericht op het verhelpen van een lekkage of defect aan de RGA, wat binnen de contractvoorwaarden valt. Daarom classificeer ik deze werkbon als 'JA', met een hoge mate van zekerheid. | Rookgasafvoer (RGA) en luchttoevoer (LTV) in de woning in het zicht: Bij lekkage of defect valt dit binnen het contract. | 32166 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3011852 | W2548648 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-22 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkbon beschrijft werkzaamheden binnen de mantel van de cv-ketel, zoals het vervangen van de warmtewisselaar en het vervangen van enkele onderdelen. Deze werkzaamheden vallen volgens de contractvoorwaarden binnen het contract en hoeven niet apart gefactureerd te worden. | Warmte-opwekking: Bij defect: CV-ketel alles binnen de mantel van de cv-ketel of stadsverwarmingsunit - in contract | 580188 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3011844 | W2548641 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-22 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkzaamheden vallen binnen het contract, aangezien het gaat om het vervangen van de warmtewisselaar en driewegklep binnen de mantel van de cv-ketel. Dit valt volgens de contractvoorwaarden onder de 'Warmte-opwekking' en is daarom in contract. | Warmte-opwekking: Bij defect: CV-ketel alles binnen de mantel van de cv-ketel of stadsverwarmingsunit | 5234933 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3010432 | W2548424 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-18 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | Volgens de contractvoorwaarden vallen reparaties aan radiatoren bij lekkage binnen het contract. In dit geval gaat het om een defecte radiatorkraan/knop, wat gezien kan worden als een lekkage. Daarom classificeer ik deze werkbon als 'ja, binnen het contract' met een hoge mate van zekerheid. | Radiatoren: alleen bij LEKKAGE in contract. Bij vervanging om andere reden: BUITEN contract. Bij twijfel: classificeer als NEE (medewerker kan dit beter beoordelen) | 62195 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3010271 | W2548399 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-18 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkbon beschrijft werkzaamheden om een storing met de centrale verwarming op te lossen. Volgens de contractvoorwaarden vallen deze werkzaamheden binnen het contract, omdat alles binnen de mantel van de cv-ketel en de CV-leidingen en koppelingen bij lekkage of defect onder het contract vallen. Er zijn geen duidelijke uitzonderingen die erop wijzen dat deze werkzaamheden buiten het contract vallen. | Binnen de mantel van de cv-ketel, CV-leidingen en koppelingen bij lekkage of defect | 42.97 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3010216 | W2548381 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-18 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkbon beschrijft een defecte radiatorkraan, wat volgens de contractvoorwaarden onder het contract valt. De storingscode '010.1 - Radiatorkraan/knop defect' en de oorzaakcode '200 - Installatie probleem' passen ook binnen de contractvoorwaarden. Daarnaast vallen de uitgevoerde werkzaamheden (reistijd en storingen verhelpen) binnen de contractuele verplichtingen. Daarom classificeer ik deze werkbon als zijnde 'binnen contract'. | Volgens de contractvoorwaarden valt de reparatie van een radiatorkraan/knop defect binnen het contract. | 28689999999999900 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3008879 | W2548227 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-17 | Thuisvester.txt | NEE | NEE | 90.0 | Uit het werkbonverhaal blijkt dat het gaat om een storing op een warmtepomp, welke niet onder de contractvoorwaarden valt. De vervangende onderdelen en arbeid voor de reparatie moeten daarom gefactureerd worden aan de klant. De enige onderdelen die mogelijk onder het contract zouden vallen, zijn de onderdelen binnen de mantel van de warmtepomp, maar de overige gerelateerde componenten (zoals vloerverwarmingsverdelers) vallen buiten het contract. | Contracttabel: 'WTW-unit: Bij defect: alles binnen de mantel van de unit' is IN CONTRACT. Echter, 'Vloerverwarmingsverdelers, pompen, regelingen ed: alle reparaties' vallen BUITEN contract. | 1920465 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3005024 | W2547949 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-15 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkzaamheden omvatten het verhelpen van een lekkage onder de cv-ketel, wat volgens de contractvoorwaarden van Thuisvester binnen het contract valt. De gebruikte materialen en uitgevoerde taken passen bij de aard van de werkzaamheden en vallen daarmee ook binnen de contractuele afspraken. | Volgens de contractvoorwaarden valt een lekkage onder de ketel binnen het contract. De onderdelen die gebruikt zijn (Nefit sifon) en de uitgevoerde werkzaamheden (CV storingen verhelpen) vallen allemaal binnen de mantel van de cv-ketel en daarmee binnen het contract. | 10118650000000000 | goed
2026-02-18T08:10:44.315157 | 3002303 | W2547285 | 177460 - Stichting Thuisvester (Oosterhout) | 2025-12-11 | Thuisvester.txt | JA | JA | 90.0 | De werkbon beschrijft het vervangen van het gasblok van de cv-ketel, welke onderdeel is van de warmteopwekking. Volgens de contractvoorwaarden vallen dergelijke werkzaamheden binnen de mantel van de cv-ketel en daarmee onder het contract. De gebruikte materialen, arbeidsuren en storingscode passen ook bij de contractueel gedekte werkzaamheden. | Volgens de contractvoorwaarden valt het vervangen van het gasblok binnen de mantel van de cv-ketel onder het contract. | 23218399999999900 | goed